**<Attachment 1 – Bid Guideline>**

**입 찰 공 고**

**국제백신연구소 실험실용 공조 환기 장비 및 설비 신규 교체**

(Replacement of AHU and facilities of ventilation system for lab)

**1. 입찰공고번호: IVI-BFM/2022-0405**

**2. 입찰에 부치는 사항**

1) 입찰건명: 국제백신연구소(IVI) 실험실용 공조 환기장비 및 설비 신규 교체

(Replacement of AHU and facilities of ventilation system for lab)

2) 공사 위치: 국제백신연구소

3) 입찰 개요

- 공사 기간 : 계약일로부터 7개월 이내로 한다. (발주처와 별도 협의)

- 공사 항목 : 첨부 시방서, 2.1 및 2.2 항의 공사범위 참조

- 공조기 납품 및 공사기간 : 2022년 11월 공사완료 (약3개월)

- 하자 보수 기간 : 준공 검사 후 2년.

**3. 입찰공고 및 일정**

1) 입찰 공고기간: 2022년 4월 5일 (화) ~ 2022년 4월 21일 (목)

2) 현장설명회: 2022년 4월 8일(금) 오후 2시~ 3시

- 장소 : 국제백신연구소 1층 강당

- 내용 : 입찰 절차 및 공사내용 설명, 공사위치 및 조건 확인

- 현장 설명회 참가업체 준비사항 : 사업자등록증, 위임장 및 참가자 명함

\* 코로나 확산 방지를 위한 정부 시책에 따라 현장 설명회 참가 인원은 업체 당

한 (1) 명으로 제한 함. 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 당 연구소 로비에서

체온 측정을 한 후 설명회 장소로 이동

3) 업체 제안서 발표 : 우선 협상자에 한해 추후 통보 예정

4) 입찰서류 제출 마감일: 2022년 4월 21일 (목), 17:00 까지

**4. 입찰 방식**

턴키 일괄 입찰 공사로서, 우리 연구소 특성에 따른 지명 경쟁 입찰 임

따라서 제조사에 따른 환기 장비 특성과 우리 연구소 5층 작업공간의 확보를 위한 설치 계획서 등을 표기한 사업계획서를 제출하여야 한다. (첨부 시방서 제3장 참조)

**5. 입찰 참가 자격**

1. 2021년 국제백신연구소 동물사육실 공조기 교체 입찰에 참가한 업체 또는
2. 국제백신연구소 건물 유지 보수를 위한 공사 계약이나 납품 실적이 있는 업체
3. 입찰 등록 마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 (부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및 동법 시행령 제76조 (부정당업자의 입찰참가자격의 제한)에 지정되지 않은 업체
4. 현장 설명회에 참가한 업체

**6. 입찰서류 제출**

1) 입찰에 참가하고자 하는 업체는 다음과 같이 입찰서류를 구비하여 마감일 내에 제출

1. 입찰참가신청서 (별지서식 제1호) 1부
2. 위임장 (별지서식 제2호) 1부

③ 가격 제안서 (별지서식 제 3호), 1부

- 입찰금액은 반드시 **부가세 불포함 가격**으로 투찰

④ 상기 별지서식 1호 외, 가격내역서 (별도 양식없음) 1부

⑤ 사업 계획서 (별도 양식없음) 5부

⑥ 장비 사양서, 관련 제품 카탈로그 각 1부

**(친환경 조달을 위한 입찰 제품의 친환경적인부분, 에너지 효율관련 내용 포함할 것)**

⑦ 사업자등록증 사본 1부

⑧ 법인등기부 등본 1부, 법인 인감증명서 1부

⑨ 사용인감계 (별지서식 제 4호) 1부

⑩ 회사소개서 (별지서식 제5호) 1부, 입찰업체가 작성한 회사소개서

⑪ 신용평가기관의 “신용평가확인서” 1부

⑫ 최근 3년간 동일공사 실적표 1부

⑬ 입찰 보증금 (입찰금액의 5% 입찰이행 보증보험증권) 1부

⑭ 납세 증명서 (국세, 지방세) 각 1부

2) 제출장소: 국제백신연구소 구매팀에(3층) 직접방문 또는 우편접수

3) 제출방법: 구비된 제출서류 모두를 봉투에 넣어서 사용인감으로 봉인 한 후,

**봉인한 곳을 스카치테이프로 붙이고 제출**

**7. 계약방법 및 낙찰자 선정**

1) 계약 방법: 우선협상자를 대상으로 협상에 의한 낙찰자 결정

2) 제안서 발표 낙찰자 선정

- 입찰서류 제출 마감일 내 가격제안서, 사업제안서를 포함한 제출 서류를

바탕으로 기술 및 가격 평가

- 현장 설명회에 참가하고 입찰서류를 제출한 업체를 대상으로 제안서

발표회(PT발표)를 실시하여 사업수행능력 평가

- 제안서발표회 일정은 추후 별도 공지하며, 20분 발표/20분 질의 방식임

- 제안서 평가기준 및 방식은 당 연구소 기준 의하며, 평가결과는 공개하지

않음.

**8. 입찰보증금 납부**

1) 입찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 납부하여야 하며, 계약 불이행 등

사유 발생시 동 보증금은 국제백신연구소에 귀속됨.

2) 낙찰자는 낙찰선언을 받은 후 7일 이내에 계약을 체결하여야 하며,

이 기한내에 계약을 체결하지 아니한 경우 부정당업자로 제재를 받을수도 있음.

3) 입찰보증금 납부는 입찰서 제출 시 보증보험증권으로 제출.

**9. 입찰 참가자 유의사항**

1) 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰공고서등 입찰에 필요한 모든 사항을

입찰 전에 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰자에게

있다.

2) 본 연구소는 영세율 기관으로 입찰가격은 반드시 영세율 (부가가치세 불포함)

로 한다.

3) 본 계약의 물품 납품기한은 계약서나 발주서에 별도로 정하고, 특별한 사유로

인하여 납품기한이 지체될 경우 낙찰자는 사전에 연구소의 승인을 받아야 한다.

4) 계약이행 및 하자책임보증기간은 계약서나 발주서에 별도로 표시하며, 이 기간

중 제품의 결함으로 품질이나 성능에 하자가 있을 시에는 지체없이 본 연구소의

요구에 따라 조치하여야 한다.

5) 납품대금의 결재방법은 계약시 쌍방 협의한다.

6) 위 각항의 해석에 이의가 있을 때에는 본 연구소의 판단에 따른다.

**10. 기타사항**

1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

2) 기타 이외의 사항은 장비 사양서에 준한다.

3) 담합 근거 발견 시 낙찰을 취소함. 또한 해당업자는 추후 본 연구소 거래를 2년간

제한 함.

4) 일정은 우리 연구소의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 입찰이 취소 될 수도 있음.

5) 공고내용 중 의문사항이 있으면 본연구소 구매팀 (881-1240)으로

문의하시기 바랍니다.

[별지 제1호 서식]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **입 찰 참 가 신 청 서** | | | | | |
| 신  청  인 | 상호 또는 법인명칭 |  | | 법인등록번호 |  |
| 주 소 |  | | 전 화 번 호 |  |
| 입찰개요 | 대 표 자 |  | | 주민등록번호 |  |
| 입찰공고번호 | **IVI-BFM/2022-0405** | | 입 찰 일 자 |  |
| 입 찰 건 명 | 국제백신연구소 실험실용 공조 환기장비 및 설비 신규 교체 | | | |
| 위  임  관  련 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.  성명: | | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.  사용인감 | | |
| 본인은 위 국제백신연구소 입찰에 참가하고자, 국제백신연구소에서 정한 공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다.   |  |  | | --- | --- | | 제출일 | 년 월 일 | | 상 호 |  | | 대 표 | (인) |   **국제백신연구소 사무총장 귀하** | | | | | |

**[별지 제2호 서식]**

**위 임 장**

성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

위 사람을 대리인으로 정하고 본인의 다음사항 권리를 위임함

- 다 음 -

내 용 : 국제백신연구소 실험실용 공조 환기장비 및 설비 신규 교체 입찰

2022년 월 일

위 임 자 : (인)

**국제백신연구소 사무총장 귀하**

**[별지 제3호 서식]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **가 격 제 안 서** | | | | |
| 입  찰  내  용 | 공 고 번 호 | **IVI-BFM/2022-0405** | 입 찰 일 자 |  |
| 건 명 | 국제백신연구소 실험실용 공조 환기장비 및 설비 신규 교체 입찰 | | |
| 제 안 가 격 | 일금 (￦ ) 원  상기 제안가격은 부가세 불포함 가격임.    납기예정일: | | |
| 입  찰  자 | 상 호 또는  법 인 명 칭 |  | 사업자등록번호 |  |
| 주 소 |  | 전 화 번 호 |  |
| 대 표 자 |  | 주민등록번호 |  |
| 상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.  2022년 월 일  기관명:  대표자: (인)  **국제백신연구소 사무총장 귀하** | | | | |

**[별지 제4호 서식]**

**사 용 인 감 계**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 사용인감 |  | 인 감 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 국제백신연구소 실험실용 공조 환기장비 및 설비 신규 교체 입찰 |

입찰서류 제출을 위하여 위와 같이 사용인감계를 제출합니다.

2022년 월 일

주 소 :

상 호 :

대 표 : (인)

**국제백신연구소 사무총장 귀하**

※ 사용인감 : 입찰시 사용할 인감

※ 인 감 : 법인 인감증명서에 등록된 인감

**[별지 제5호 서식]**

**회사 소개서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현  황 | ①회사명(법인명) |  | | | | | |
| ②사업자등록번호 |  | | | | | |
| ③주소 | ☎( ) | | | | | |
| ④대표자 성명 |  | | | 연 락 처 | 회사: | |
| H.P: | |
| ⑤위임자 | 부 서 명 | 직 위 | | 성 명 | 연 락 처 | |
|  |  | |  | 회사: | |
| H.P: | |
| ⑥사업개시일 |  |  | |  |  | |
| ⑦최근납품업체 |  |  | |  |  | |
| ⑧최근2년매출액 | ( 년도) 원 | | | ( 년도) 원 | | |
| ⑨종업원수 |  | | | | | |
| ⑩자산규모 | 총자산: | | 자기자본: | | | 부채: |
| ⑪회사의특징 및  장점(간단히) |  | | | | | |

**2022. . .**

**상호:**

**주소:**

**대표: (인)**