**<Attachment 1 – Bid Guideline>**

**입 찰 공 고**

**국제백신연구소 승객 및 화물용 승강기 신규 교체 공사**

**1. 입찰공고번호: IVI-BFM/2022-0809**

**2. 입찰에 부치는 사항**

1) 입찰건명: 국제백신연구소(IVI) 승객 및 화물용 승강기 신규 교체 공사

2) 공사 위치: 국제백신연구소 내

3) 입찰 개요

 - 공사 기간 : 계약일로부터 4개월 이내로 한다.

 (2022년 12월 31까지 승강기사용승인검사 완료)

 - 공사 항목 : 첨부 시방서 참조

 - 하자 보수 기간 : 준공 검사 후 3년

**3. 입찰공고 및 일정**

1) 입찰 공고기간: 2022년 8월 9일 (화) ~ 2022년 8월 22일 (월)

2) 현장설명회: 2022년 8월 12일(금) 오후 1시~ 2시

 - 장소 : 국제백신연구소 1층 강당

 - 내용 : 입찰 절차 및 공사내용 설명, 공사위치 및 조건 확인

 - 현장 설명회 참가업체 준비사항 : 사업자등록증, 위임장 및 참가자 명함

 \* 코로나 확산 방지를 위한 정부 시책에 따라 현장 설명회 참가 인원은 업체 당

 한 (1) 명으로 제한 함. 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 당 연구소 로비에서

 체온 측정을 한 후 설명회 장소로 이동

3) 업체 제안서 발표 : 우선 협상자에 한해 추후 통보 예정

4) 입찰서류 제출 마감일: 2022년 8월 22일 (월), 17:00 까지

**4. 입찰 방식**

입찰 참가 자격에 따른 제한 경쟁 입찰이며, 입찰 참여사의 작업의 특성과 방법

등을 사업 계획서(제안서)에 표기하여 제출한다. (첨부 시방서 제2장 참조)

**5. 입찰 참가 자격**

1. 입찰마감일 전일까지 승강기 안전관리법(2018. 3.27 개정)제6조에 의한 승강기제조업에 등록한 업체
2. 입찰마감일 전일까지 건설산업기본법 제9조에 의한 승강기설치공사업에 등록한 업체
3. 입차마감일 전일까지 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업에 등록한 업체
4. 승강기 제작 및 시공을 포함하여 계약기간내 인증 및 모든 법정검사를 완료 할 수 있는 업체.
5. 최근 5년간 동일 공사 실적을 가진 업체
6. 입찰 등록 마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 (부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및 동법 시행령 제76조 (부정당업자의 입찰참가자격의 제한)에 지정되지 않은 업체
7. 위 1) ~ 6)번의 자격을 모두 충족하고,현장 설명회에 참가한 업체

**6. 입찰서류 제출**

1) 입찰에 참가하고자 하는 업체는 다음과 같이 입찰서류를 구비하여 마감일 내에 제출

1. 입찰참가신청서 (별지서식 제1호) 1부
2. 위임장 (별지서식 제2호) 1부

③ 가격 제안서 (별지서식 제 3호), 1부

 - 입찰금액은 반드시 **부가세 불포함 가격**으로 투찰

 ④ 상기 별지서식 3호 외, 가격내역서 (별도 양식없음) 1부

 ⑤ 사업 계획서 (별도 양식없음) 4부

 **(입찰 제품의 친환경적인 부분이 있는 경우 표시 할 것)**

⑦ 사업자등록증 사본 1부

⑧ 법인등기부 등본 1부, 법인 인감증명서 1부

⑨ 사용인감계 (별지서식 제 4호) 1부

⑩ 회사소개서 (별지서식 제5호) 1부, 입찰업체가 작성한 회사소개서

 ⑪ 신용평가기관의 “신용평가확인서” 1부

⑫ 최근 5년간 동일공사 실적표 1부

⑬ 입찰 보증금 (입찰금액의 5% 입찰이행 보증보험증권) 1부

⑭ 납세 증명서 (국세, 지방세) 각 1부

⑮ 2023년 공사 예정인 승객용 승강기 2대 견적 : 승객용

 및 장애인용이며, 옵션 아이템(에어컨, 내부 모니터 및 기타) 포함하여 제출

 (내부 참고 용도)

 2) 제출장소: 국제백신연구소 구매팀에(3층) 직접방문 또는 우편접수

 3) 제출방법: 구비된 제출서류 모두를 봉투에 넣어서 사용인감으로 봉인 한 후,

 **봉인한 곳을 스카치테이프로 붙이고 제출**

**7. 계약방법 및 낙찰자 선정**

 1) 계약 방법: 우선 협상자를 대상으로 협상에 의한 낙찰자 결정

 2) 낙찰자 선정

 - 제출한 입찰서류를 바탕으로 기술 및 가격 평가 (1차 평가)

 - 1차 평가에 선발된 업체에 한하여 제안서 발표회(PT발표)를 실시 할 수도

 있음.

 - 제안서 발표회 일정은 추후 별도 공지하며, 20분 발표/20분 질의 방식임

 - 제안서 평가기준 및 방식은 당 연구소 기준 의하며, 평가결과는 공개하지

 않음.

**8. 입찰보증금 납부**

 1) 입찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 납부하여야 하며, 계약 불이행 등

 사유 발생시 동 보증금은 국제백신연구소에 귀속됨.

 2) 낙찰자는 낙찰선언을 받은 후 7일 이내에 계약을 체결하여야 하며,

 이 기한내에 계약을 체결하지 아니한 경우 부정당업자로 제재를 받을수도 있음.

 3) 입찰보증금 납부는 입찰서 제출 시 보증보험증권으로 제출.

**9. 입찰 참가자 유의사항**

 1) 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰공고서등 입찰에 필요한 모든 사항을

 입찰 전에 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰자에게

 있다.

 2) 본 연구소는 영세율 기관으로 입찰가격은 반드시 영세율 (부가가치세 불포함)

 로 한다.

 3) 본 계약의 물품 납품기한은 계약서나 발주서에 별도로 정하고, 특별한 사유로

인하여 납품기한이 지체될 경우 낙찰자는 사전에 연구소의 승인을 받아야 한다.

 4) 계약이행 및 하자책임보증기간은 계약서나 발주서에 별도로 표시하며, 이 기간

 중 제품의 결함으로 품질이나 성능에 하자가 있을 시에는 지체없이 본 연구소의

 요구에 따라 조치하여야 한다.

 5) 납품대금의 결재방법은 계약시 쌍방 협의한다.

 6) 위 각항의 해석에 이의가 있을 때에는 본 연구소의 판단에 따른다.

**10. 기타사항**

 1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

 2) 담합 근거 발견 시 낙찰을 취소함. 또한 해당업자는 추후 본 연구소 거래를 2년간

 제한 함.

 3) 일정은 우리 연구소의 사정에 따라 변동될 수 있으며, 입찰이 취소 될 수도 있음.

 4) 공고내용 중 의문사항이 있으면 본연구소 구매팀 (881-1240)으로

문의하시기 바랍니다.

**[별지 제1호 서식]**

|  |
| --- |
| **입 찰 참 가 신 청 서** |
| 신청인 | 상호 또는 법인명칭 |  | 법인등록번호 |  |
| 주 소 |  | 전 화 번 호 |  |
| 입찰개요 | 대 표 자 |  | 주민등록번호 |  |
| 입찰공고번호 |  **IVI-BFM/2022-0809** | 입 찰 일 자 |  |
| 입 찰 건 명 | 국제백신연구소 승객 및 화물용 승강기 신규 교체 공사 |
| 위임관련 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.성명:  | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.사용인감 |
| 본인은 위 국제백신연구소 입찰에 참가하고자, 국제백신연구소에서 정한 공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다.

|  |  |
| --- | --- |
| 제출일 | 년 월 일 |
| 상 호 |  |
| 대 표 | (인) |

**국제백신연구소 사무총장 귀하** |

**[별지 제2호 서식]**

**위 임 장**

성 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

위 사람을 대리인으로 정하고 본인의 다음사항 권리를 위임함

- 다 음 -

내 용 : 국제백신연구소 승객 및 화물용 승강기 신규 교체 공사

2022년 월 일

위 임 자 : (인)

**국제백신연구소 사무총장 귀하**

**[별지 제3호 서식]**

|  |
| --- |
| **가 격 제 안 서** |
| 입찰내용 | 공 고 번 호 | **IVI-BFM/2022-0809** | 입 찰 일 자 |  |
| 건 명 | 국제백신연구소 승객 및 화물용 승강기 신규 교체 공사 |
| 제 안 가 격 |  일금 (￦ ) 원상기 제안가격은 부가세 불포함 가격임.   납기예정일: |
| 입찰자 | 상 호 또는법 인 명 칭 |  | 사업자등록번호 |  |
| 주 소 |  | 전 화 번 호 |  |
| 대 표 자 |  | 주민등록번호 |  |
| 상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.2022년 월 일기관명:대표자: (인)**국제백신연구소 사무총장 귀하** |

**[별지 제4호 서식]**

**사 용 인 감 계**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 사용인감 |  | 인 감 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 국제백신연구소 승객 및 화물용 승강기 신규 교체 공사 |

입찰서류 제출을 위하여 위와 같이 사용인감계를 제출합니다.

2022년 월 일

주 소 :

상 호 :

대 표 : (인)

**국제백신연구소 사무총장 귀하**

※ 사용인감 : 입찰시 사용할 인감

※ 인 감 : 법인 인감증명서에 등록된 인감

**[별지 제5호 서식]**

**회사 소개서**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 현황 | ①회사명(법인명) |  |
| ②사업자등록번호 |  |
| ③주소 |  ☎( ) |
| ④대표자 성명 |  | 연 락 처 | 회사: |
| H.P: |
| ⑤위임자 |  부 서 명 | 직 위 | 성 명 | 연 락 처 |
|  |  |  | 회사: |
| H.P: |
| ⑥사업개시일 |  |  |  |  |
| ⑦최근납품업체 |  |  |  |  |
| ⑧최근2년매출액 | ( 년도) 원 | ( 년도) 원 |
| ⑨종업원수 |  |
| ⑩자산규모 | 총자산: | 자기자본: | 부채: |
| ⑪회사의특징 및 장점(간단히) |  |

**2022. . .**

**상호:**

**주소:**

**대표: (인)**